Голова DTS XR9 Spot (575) - 10шт

Светодиодный прожектор Involight LED PAR 640 (72ВТ) - 54шт

Светодиодный прожектор Involight LED PAR 189 (144Вт) -  7шт

Колорчейнджер Futurelight PCC-1200 (лампа накаливания 1200Вт) -  22Шт

 Прожектор DTS PAR 64 (CP60) -  64шт

Театральный прожектор Imlight Accent 2000 PC -  44шт

Следящий прожектор Imlight Assistant HMI-1200 - 2 шт

Следящий прожектор MetallSpot 575 - 2 шт

Сплиттер Imlight Splitter 1-6 3pin - 2 шт

Пульт SGM Regia 2048 Opera - 1 шт

**Светодиодный комплекс:**

*Возможность управления изображением из центра зала и со сцены*

**Светодиодный экран**:

Размер экрана, мм. - 9600х5760

Разрешение экрана - 3200х1920

Шаг пикселя -3

Яркость светодиодов – Не менее 1200 кд.

Контрастность – 3000:1

Частота обновления, Гц – 3840

Частота обновления кадров – 50-60 гц.

Количество цветов – 16 бит/65536 цветов

**Процессоры** Novastar N9 Multi-Screen Video Switcher LED Video Processor 4K Ultra HD – 2 шт.

**Видеомикшер** BLACKMAGIC DESIGN SWATEMTVSTU/PRO4K - ATEM Television Studio Pro 4K c интерфейсом 12G-SDI для работы с любым HD- и Ultra HD-видео вплоть до 2160p/60. 8 входов с возможностью повторной синхронизации и преобразования – 1 шт.

**Micro Converter** BiDirectional SDI/HDMI**.** Конвертор для преобразования сигнала между SDI и HDMI – 2 шт.

**Видеокамера** Blackmagic Studio camera 4k– 1 шт.

**Объектив** Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm f/3.5-5.6 Power O.I.S

**Штатив** под камеру MVK500AM штатив Manfrotto – 1 шт.

*Полные характеристики представляем по запросу.*